- 附件1-技术要求

- 金审学院C北教学楼监控系统技术要求

监控系统需求

  - 总体目标

为了满足校园监控报警的安防需要，根据“人防、技防、物防相结合”的原则和“严密、合理、可靠、经济、完善”的设计思想，真正做到监控报警安全有效、管理及时到位。

本系统是校园整体监控系统的子系统。本期建设原则是总体规划，分步实施。要求该系统应该遵循国家或地区的有关规范和相关标准，具有技术先进、经济合理、运行安全可靠、管理维护方便以及良好的可扩展性能。

  - 项目范围

C北教学楼1-5层共15间教室30点位及教学B楼南104室2点位监控设备供应、布线、安装和调试。监控汇集至B南205监控室。楼宇间监控网络已连通。

- C北教学楼1-5层每层3间教室，每间教室前后各安装1个摄像头。

（2）B南104室2个摄像头，具体位置现场交底。

3、应满足的主要功能及要求

（1）图像监控。

（2）高清图像录制（应能保存至少30天的高清视频）。

（3）查看和记录图像，应有时间和字符区（摄像头编号）显示。

（4）系统升级、扩容方便。应能将本系统与其它区域监控系统连接形成全校监控系统。

（5）系统标志、标牌、端子和引线应以颜色、规格、标示、编号等方法加以标记，以便安装时查找和长期维护。

（6）每个监控点（摄像机）的编号按“宿1_楼层号_序号”编排。其中“序号”为按东南西北顺序连续编号。通道编号规律有序。

（7）监控系统所用设备应符合GB 16796和相关产品标准规定的安全要求。

（8）监控系统技术标准参照建设部颁发的国家标准《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2007）执行。

设备清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外网络高清半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7T45DWD | 32 | 台 |
| 2 | 32路硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8632N-E8 | 1 | 台 |
| 3 | 监控硬盘 | 海康威视 | 6T | 2 | 块 |
| 4 | 监控交换机 | 海康威视 | DS-3E1526P-S | 3 | 台 |
| 5 | 六类双绞线 | 海康威视、秋叶原、山泽、泛达 |  | 9 | 箱 |
| 6 | KVM切换器（一进四出） |  |  | 1 | 台 |
| 7 | 安装调试费（含安装辅材） | 定制 |  | 1 | 项 |